# Commune de

#### ARRÊTÉ MUNICIPAL N° du

### AUTORISATION DE CRÉATION D’UN ACCÈS BORDURÉ

# LE MAIRE DE ,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu la délibération n° xxx du xx/xx/xxxx adoptant le règlement de voirie communale-communautaire,
Vu la demande présentée le       par       demeurant       pour le compte de (a) demeurant      ,

Considérant que les distances de visibilité sont satisfaisantes pour effectuer les manœuvres d’entrée et de sortie en toute sécurité,

## A R R E T E

Article 1 - Objet
        (a) est autorisé à créer un accès pour un terrain cadastré section       n°      , le long de la VC      , côté       dans le sens      , lieu-dit       sur le territoire de la commune de      .

Article 2 - Description de l’accès et prescriptions
L’accès devra respecter :
 les lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions du Code de la voirie routière et le règlement de voirie

 les caractéristiques suivantes :
- type de bordures et caniveaux :
- longueur de bordures :       m
- dispositif de captage des eaux (avaloir ou grille) :       implanté à

 les conditions suivantes :
- les découpes de chaussée devront être soigneusement réalisées à la scie pour la pose de bordures / caniveaux,
- les terrassements nécessaires à la pose des bordures et caniveaux dans le prolongement du trottoir existant,
- les éléments de bordures et caniveaux devront être de même nature que l’existant. Ils seront positionnés sur un lit de béton dosé à 200 kg par m3 de 0,15 m d’épaisseur et débordant de 0,10 m au moins de chaque côté de l’élément posé,
- le niveau des bordures/ caniveaux devra se raccorder à celui de la rive de la chaussée existante,
- la réalisation de reprofilage en rive de chaussée en enrobé à chaud épaisseur de 6 cm de BBSG 0/10,
- la réalisation d’une fermeture pour assurer l’étanchéité entre le revêtement de chaussée actuel et le raccordement au caniveau,
- le revêtement de la dépendance sera refait à l’identique,
- dès achèvement des travaux, le domaine public sera nettoyé et remis en état.

Article 3 - Amiante
Conformément à la circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé et à la note de l'Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM), le pétitionnaire a l'obligation d'évaluer le risque sanitaire lié à l'amiante et aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) préalablement aux travaux de fraisage, de sciage, de démolition, de recyclage ou de réutilisation d'enrobés bitumineux.

Le remblaiement des tranchées ne devra pas être réalisé à base de matériaux contenant de l'amiante ou des HAP.

Article 4 - Signalisation
Si les travaux engendrent un empiètement sur la chaussée, un arrêté de circulation temporaire devra être sollicité auprès de la commune, 2 semaines minimum avant la date de début des travaux.
La pose et la maintenance d'une signalisation temporaire de chantier, conforme à l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation routière est à la charge du demandeur qui sera responsable des accidents pouvant survenir du fait de ses installations ou de l'insuffisance de signalisation.

Article 5 - Modalités d’entretien et d’exploitation
        (a) devra assurer en permanence l’entretien et le nettoyage de cet aménagement qui demeurera à sa charge et sous son entière responsabilité.

Article 6 - Redevance
La présente autorisation est exemptée de redevance.

# Article 7 – Droit des tiers
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des autorisations d’urbanisme qui pourraient le cas échéant être accordées.

Article 8 – Délai de validité
La présente autorisation sera périmée si les travaux ne sont pas débutés dans le délai d'une année à compter de sa délivrance.

Article 9 - Diffusion
Le présent arrêté sera notifié à l’occupant.
Ampliation du présent arrêté est adressée :
- au demandeur,
- à la Communauté de communes

A      , le
Nom, Prénom et qualité

Recolement

Le       soussigné, certifie que le demandeur s'est conformé aux prescriptions du présent arrêté,
Le

##### Délai et voies de recours
Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Limoges.